輔仁大學生命科學系一般公用儀器設備使用規則 (儀器代號A-G)

  - 使用人員：本系儀器與設備使用人員必須為生科系所專任教職員、學生與助教，外系人員使用需經過事前申請審核。

  - 使用優先順序：本系所有儀器與設備使用均以學生實驗為優先，研究用途其次，研究用途之儀器設備使用不得與學生實驗衝突。

  - 預約辦法：

- 學生實驗：使用無須事前預約。

- 研究相關：原則需先事前預約。

- 一般日常儀器設備：無須預約與登記。

  - 使用人員資格：

- 學生實驗：生科系學生(於任課助教之指導下)。

- 研究相關：經妥善訓練之生科系所專任教職員、學生與助教。學生非因本系教師需求不得於課外時間，以個人需求使用本系公用儀器與設備。

- 一般日常儀器設備：同上

- 違反上述規定者由公用儀器管理老師或助教立即提報管理委員並呈系務會議處理。

  - 一般儀器設備使用規則：

- 需登記使用記錄之儀器，在使用前後，必須確實登記使用狀況於使用登記簿。

- 若有特別規定，切實遵守儀器操作步驟使用。若無特別規定，遵守一般儀器操作流程。

- 保持操作台面附近環境之整潔，使用完畢須確實清理，並帶走所攜物品。

- 學生實驗需在助教監督下才得進行。

- 若有儀器故障、毀損或其他不明原因問題，需於24小時內回報管理助教，管理助教需於三天內回報管理老師，並向管理委員提報維修與賠償責任歸屬判定。

- 所有儀器設備均不得移出或攜出其指定儲放位置。

- 其他儀器設備使用特殊規則，請參照各儀器檔案資料所示。

- 以上違反儀器設備操作規則之判定，由管理助教或管理老師判定之。

  - 一般儀器設備借出規則：

儀器設備原則不外借。若有必要可在不影響學生實驗需求之前提下，向管理助教與管理老師提出申請外借，但僅限於本系內。

  - 違反儀器設備操作規則之處罰辦法：

- 本項係指違反規則 4-(1) 至 4-(3)，以及規則 5-(1) 至 5-(6)。管理助教需於儀器使用登記簿記載違反事實之人時地物。管理委員亦需於生科系公用儀器使用總記錄中記載。

- 首次違反者，經勸導改善者不予處罰，但須告知其指導老師。

- 同一月內違反使用規則兩次之學生，將停止其使用權一個月，並告知其指導老師。日後再度違反使用規則，就學期間則不得再使用公用儀器與設備。

  - 賠償辦法：

- 因不當人為操作因素造成之儀器設備損壞所衍生之維修費用，需由操作人員或其所屬實驗室負擔。

- 儀器設備損壞所衍生之維修費用之比例判定，由公用儀器設備管理委員會討論後決議。